谈判文件

1、项目名称：内蒙古自治区地震局火灾报警系统、管道维修及卫生间改造工程

2、工程概况：对局机关办公楼消防报警系统进行维修，部分消防管道和蔡诺管道更换，卫生间维修，施工内容及工程量详见清单

3、计划工期：20天

4、招标范围：呼和浩特市区

5、工程质量目标：符合行业验收标准

6、投标人资格要求：具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。以及其它相关施工资质。

7、资金来源：中央资金

8、付款比例：工程验收完成后一次性付款

9、最高投标限价（控制价）：85100元

10、中标原则：最低价中标

工程量清单：附后

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 设备拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 | 点型光电感烟火灾探测器拆除 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 150 |  |  |  |
| 2 | 011613001002 | 火灾声光报警器拆除 | 1.名称:火灾声光报警器拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 20 |  |  |  |
| 3 | 011613001003 | 手动火灾报警按钮拆除 | 1.名称:手动火灾报警按钮拆除 2.位置：距地1.4M | 套 | 20 |  |  |  |
| 4 | 011613001004 | 消火栓按钮拆除 | 1.名称:消火栓按钮拆除 2.位置：距地1.4M | 套 | 25 |  |  |  |
| 5 | 011613001005 | 火灾显示盘拆除 | 1.名称:火灾显示盘拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 011613001006 | 输入/输出模块拆除 | 1.名称:输入/输出模块拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 8 |  |  |  |
| 7 | 011613001013 | 立式机柜拆除 | 1.名称:立式机柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器（含底座） 2.型号规格：JBF4101 3.类型：多线制 | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器（含底座） 2.型号规格：JBF4372E1 | 只 | 20 |  |  |  |
| 10 | 030904003002 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮（含底座） 2.型号规格：JBF4121-P | 只 | 20 |  |  |  |
| 11 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮（含底座） 2.型号规格：JBF4123 | 只 | 25 |  |  |  |
| 12 | 030904008001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘（含底座） 2.型号规格：JBF-VDP3060B | 台 | 8 |  |  |  |
| 13 | 030904008002 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块（含底座） 2.型号规格：JBF4141 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 | 030904010001 | 火灾报警控制器(联动型） | 1.名称:火灾报警控制器(联动型） 2.型号规格：JB-TG/T-JBF-11SF/C200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030904009002 | 广播控制盘 | 1.名称:广播控制盘 2.型号规格：HY5723D | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030904014001 | 总线消防电话总机 | 1.名称:总线消防电话总机 2.型号规格：HY5711B | 部 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030904007002 | 广播功率放大器 | 1.名称:广播功率放大器 2.功率:150W 3.型号规格：HY2731D2 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030904009001 | 多线制控制盘 | 1.名称:多线制控制盘 2.型号规格：JBF-11SF-CD8B（标配） | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030904012001 | 总线控制盘 | 1.名称:总线控制盘 2.型号规格：JBF-11SF-CK90B（标配） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030904016001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.型号规格：BT-12M24AT（标配） | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030904016002 | 立式机柜 | 1.名称:立式机柜 2.型号规格：JBF-11SF/G | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 消防及卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.名称：钢管拆除 公称直径65mm 2.安装部位：室内 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 030901001001 | 镀锌钢管(沟槽连接） | 1.安装部位：室内 2.规格：DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接 4.钢管镀锌设计要求：镀锌钢管 5.压力试验要求：按规范要求 | m | 50 |  |  |  |
| 3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：焊接法兰阀 2.材质：铸铁 3.规格：DN65 4.连接形式：法兰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030901001002 | 镀锌钢管沟槽式连接卡箍 | 1.名称：镀锌钢管沟槽式连接卡箍 2.材质：铸铁 3.规格：DN65 | 个 | 55 |  |  |  |
| 5 | 030901001003 | 镀锌钢管槽式连接法兰 | 1.名称：镀锌钢管槽式连接法兰 2.材质：铸铁 3.规格：DN65 4.连接形式：法兰 | 片 | 6 |  |  |  |
| 6 | 011612001002 | 塑料复合管拆除 | 1.名称：塑料复合管拆除 公称直径20mm 2.安装部位：室内 | m | 45 |  |  |  |
| 7 | 031001007002 | 铝塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质：水 3.材质、规格：铝塑复合管De20 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验：按规范要求 | m | 45 |  |  |  |
| 8 | 011612002001 | 加热型厨宝拆除 | 1.名称：加热型厨宝拆除 2.安装部位：室内 | 套 | 6 |  |  |  |
| 9 | 011612002002 | 洗脸盆拆除 | 1.名称：洗脸盆、水嘴拆除 2.安装部位：室内 | 套 | 6 |  |  |  |
| 10 | 031004003002 | 洗脸盆安装 | 1.名称：洗脸盆(塑料管组成) 冷热水水嘴，柜式 2.安装部位：室内 | 组 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.名称：成品柜 2.安装部位：室内 | m | 9.6 |  |  |  |
| 12 | 010809004001 | 人造大理石洗漱台 | 1.名称：人造大理石洗漱台 2.安装部位：室内 | m2 | 6.24 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地沟采暖管道拆除安装 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.名称：钢管拆除 公称直径80mm 2.安装部位：地沟 | m | 65 |  |  |  |
| 14 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.名称：钢管拆除 公称直径 32mm 2.安装部位：地沟 | m | 50 |  |  |  |
| 15 | 011612002005 | 法兰阀门拆除 | 1.名称：法兰阀门拆除 公称直径80mm 2.安装部位：地沟 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 031003003001 | 法兰阀门安装 | 1.名称：焊接法兰阀 2.材质：铸铁 3.规格：DN80 4.连接形式：法兰 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 011612002006 | 丝扣阀门拆除 | 1.名称：丝扣阀门拆除 公称直径 32mm 2.安装部位：地沟 | 个 | 24 |  |  |  |
| 18 | 031003001004 | 螺纹阀门安装 | 1.名称：螺纹阀门 2.材质：铸铁 3.规格：DN32 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 24 |  |  |  |
| 19 | 011612001005 | 管道保温层拆除 | 1.名称：管道保温层拆除 公称直径100mm以内 2.安装部位：地沟 | m | 115 |  |  |  |
| 20 | 031001002001 | 焊接钢管 DN80 | 1.安装部位：地沟 2.介质：水 3.材质规格：焊接钢管DN80 4.连接形式：焊接 5.压力试验要求：按规范要求 | m | 65 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 031001002002 | 焊接钢管 DN32 | 1.安装部位：地沟 2.介质：水 3.材质规格：焊接钢管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验要求：按规范要求 | m | 50 |  |  |  |
| 22 | 031201001001 | 管道除锈、刷油 | 1.名称：管道除锈、刷油 2.除锈级别：轻锈 3.油漆品种：防锈漆 | m2 | 21.12 |  |  |  |
| 23 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称：管道绝热 2.材质规格：聚氨酯泡沫喷涂发泡40mm | m3 | 1.64 |  |  |  |
| 24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架安装及刷油 2.材质：钢制 | kg | 55.25 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031301018001 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |