询价文件

**1、项目名称：**内蒙古自治区地震局火灾报警系统改造工程

**2、资金来源：**中央资金

**3、计划工期：**15天

**4、招标范围：**呼和浩特市内

**5、投标人资格要求：**具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包贰级或以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

**6、付款比例：**项目完成后一次性付款

**7、最高投标限价（控制价）：**42387元

**8、中标原则：**符合采购需求、质量和服务相等且报价最低

**9、工程量清单：**见附件

 采购需求部门：内蒙古自治区地震局

 2018年7月6日

附件：

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 设备拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 | 点型光电感烟火灾探测器拆除 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 150 |  |  |  |
| 2 | 011613001002 | 火灾声光报警器拆除 | 1.名称:火灾声光报警器拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 20 |  |  |  |
| 3 | 011613001003 | 手动火灾报警按钮拆除 | 1.名称:手动火灾报警按钮拆除 2.位置：距地1.4M | 套 | 20 |  |  |  |
| 4 | 011613001004 | 消火栓按钮拆除 | 1.名称:消火栓按钮拆除 2.位置：距地1.4M | 套 | 25 |  |  |  |
| 5 | 011613001005 | 火灾显示盘拆除 | 1.名称:火灾显示盘拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 6 | 011613001006 | 输入/输出模块拆除 | 1.名称:输入/输出模块拆除 2.位置：吸顶 | 套 | 8 |  |  |  |
| 7 | 011613001013 | 立式机柜拆除 | 1.名称:立式机柜拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备安装 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器（含底座） 2.型号规格：JBF4101 3.类型：多线制 | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器（含底座） 2.型号规格：JBF4372E1 | 只 | 20 |  |  |  |
| 10 | 030904003002 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮（含底座） 2.型号规格：JBF4121-P | 只 | 20 |  |  |  |
| 11 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮（含底座） 2.型号规格：JBF4123 | 只 | 25 |  |  |  |
| 12 | 030904008001 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘（含底座） 2.型号规格：JBF-VDP3060B | 台 | 8 |  |  |  |
| 13 | 030904008002 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块（含底座） 2.型号规格：JBF4141 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 | 030904010001 | 火灾报警控制器(联动型） | 1.名称:火灾报警控制器(联动型） 2.型号规格：JB-TG/T-JBF-11SF/C200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 030904009002 | 广播控制盘 | 1.名称:广播控制盘 2.型号规格：HY5723D | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030904014001 | 总线消防电话总机 | 1.名称:总线消防电话总机 2.型号规格：HY5711B | 部 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030904007002 | 广播功率放大器 | 1.名称:广播功率放大器 2.功率:150W 3.型号规格：HY2731D2 | 只 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030904009001 | 多线制控制盘 | 1.名称:多线制控制盘 2.型号规格：JBF-11SF-CD8B（标配） | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030904012001 | 总线控制盘 | 1.名称:总线控制盘 2.型号规格：JBF-11SF-CK90B（标配） | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030904016001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.型号规格：BT-12M24AT（标配） | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030904016002 | 立式机柜 | 1.名称:立式机柜 2.型号规格：JBF-11SF/G | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |